OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO – CYLINDRYCZNEGO

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do umowy o zamówienie publiczne.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- |
|  | PRZEZNACZENIE |
|  | DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO - CYLINDRYCZNEGO- przeznaczone do rozdrabniania materiału biologicznego. |
|  | WYMAGANIA |
|  | ZAKRĘCANE NACZYNIE 35 ML Z POWIERZCHNIĄ WEWNĘTRZNĄ – 1 szt |
|  | USZCZELKA Z PTFE DO NACZYNIA 35 ML – 1 szt |
|  | KULA MIELĄCA 20 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU – 1 szt |
|  | KULA MIELĄCA 15 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU – 3 szt |
|  | KULA MIELĄCA 10 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU – 9 szt |
|  | ADAPTER NA PROBÓWKI TYPU FALCON – 1 szt |
|  | ADAPTER Z PTFE NA PROBÓWKI 2,0 I 1,5 ML – 1 szt |
| 9. | AKCESORIA DEDYKOWANE DO MŁYNKA MM 400 FIRMY RETSCH |

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE oraz musi posiadać niezbędne instrukcje i być objęty gwarancją producenta. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.