.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Tytusa Chałubinskiego 5

02-004 Warszawa

OFERTA

My, niżej podpisani ....................................................................................... działając w imieniu i na rzecz: ....................................................................................... w odpowiedzi na ogłoszenie nr 4/ 2023 /KCBTiK dotyczące: DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO - CYLINDRYCZNEGO, składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO - CYLINDRYCZNEGO za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz poniższej tabeli):

| DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO - CYLINDRYCZNEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ OFERTY W PLN cena obejmuje całkowity koszt, w tym koszt zakupionego zestawu akcesoriów wraz z transportem do siedziby Zamawiającego ………..……. zł netto .…………….. zł brutto |  |  |  |  |  |
| L.p. | ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ilość | Spełnienie wymaganego parametru TAK/NIE | Parametr oferowanego urządzenia | Nazwa /model, numer katalogowy |
|  | PRZEZNACZENIE |  |  |  |  |
| 1. | DOSTAWA ZESTAWU AKCESORIÓW DO ROZDRABNIACZA ELIPTYCZNO - CYLINDRYCZNEGO- przeznaczone do rozdrabniania materiału biologicznego. | x |  |  |  |
|  | OPIS - WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |  |  |
|  | ZAKRĘCANE NACZYNIE 35 ML Z POWIERZCHNIĄ WEWNĘTRZNĄ | 1 |  |  |  |
|  | USZCZELKA Z PTFE DO NACZYNIA 35 ML | 1 |  |  |  |
|  | KULA MIELĄCA 20 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU | 1 |  |  |  |
|  | KULA MIELĄCA 15 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU | 3 |  |  |  |
|  | KULA MIELĄCA 10 MM WYKONANA Z TLENKU CYRKONU | 9 |  |  |  |
|  | ADAPTER NA PROBÓWKI TYPU FALCON | 1 |  |  |  |
|  | ADAPTER Z PTFE NA PROBÓWKI 2,0 I 1,5 ML | 1 |  |  |  |
|  | AKCESORIA DEDYKOWANE DO MŁYNKA MM 400 FIRMY RETSCH | x |  |  |  |

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. X zapytania ofertowego.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE oraz posiada niezbędne instrukcje i jest objęty gwarancją producenta. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

- Załącznikami do niniejszego formularza są (zgodnie z wymaganiami wskazanymi w XII pkt. zapytania ofertowego):

a) oświadczenie zał. 3

b) proponowany wzór umowy – do akceptacji KCBTiK

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

- Wzór umowy – proponowany przez Wykonawcę do akceptacji KCBTiK

................................, dnia .............................                                         ………………………………………………….

podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).